На правах рукописи

ПАХОМОВ Андрей Викторович

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОМЕСЯЧНОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЮ

Специальность 05.09.03 – «Электротехнические комплексы и системы»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва – 2009

Работа выполнена на кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» Московского энергетического института (Технического университета)

Научный руководитель –             доктор технических наук,

профессор КУДРИН Борис Иванович

Официальные оппоненты –         доктор технических наук,

ЛЯХОМСКИЙ Александр Валентинович

кандидат технических наук,

ОШУРКОВ Михаил Геннадьевич

Ведущая организация  –  ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»

Защита состоится 22 мая 2009 г. в аудитории М-611 в 12 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.157.02 Московского энергетического института (технического университета) по адресу: 111250, Москва, Красноказарменная ул., 13.

Отзыв на автореферат (в двух экземплярах, заверенные печатью) просим направлять по адресу: 111250, Москва, Красноказарменная ул., 14, Ученый Совет МЭИ (ТУ).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МЭИ (ТУ).

Автореферат разослан _______________ 2009 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.157.02

к.т.н., доцент                                                                                  Цырук С.А.

| W(r)=W1rβ. | (3) |
| --- | --- |

Процедура прогнозирования на основании ценологического моделирования ряда значений электропотребления заключается в исследовании динамики 1-го рода показателей β и W1 или 2-го рода – структурно-топологической динамики, т.е. описание моделями динамики электропотребления выделенных групп потребителей с учетом их взаимного влияния.

Исследование зависимостей W1=f(t) и β =f(t) (динамики 1-го рода) формализуется поверхностью, описываемой формулой:

| W(r,t)=W1(t)rβ(t), | (4) |
| --- | --- |

где t – временной ряд. Ценологический метод прогнозирования на основании изучения динамики 1-го рода заключается в прогнозировании площади под ранговым Н–распределением, скорректированной во времени конфигурации поверхности.

Для более точного прогнозирования и верификации прогноза по потребителям необходимо использовать структурно-топологическую динамику – динамику второго рода, заключающуюся в отказе от рангового анализа и рассмотрении точек рангового распределения в функции времени как случайных процессов. Высокий коэффициент конкордации (согласованности) позволяет синтезировать структурно-топологическую динамику ранговой поверхности:

| W(r,t)=W1=f(t);W2=f(t);..... | (5) |
| --- | --- |

где W(r,t) – значения точек на ранговой поверхности.

Третья глава посвящена обработке собранного статистического материала, формированию прогнозных моделей и моделированию ранговых распределений потребителей электроэнергии и их групп. Выполнена классификация около 70000 потребителей региона по характерным группам. Осуществлено моделирование рангового распределения потребителей электроэнергии и выявлено наличие устойчивых закономерностей. Выявленным закономерностям дана оценка, используя ценологическую теорию.

Анализ данных помесячных расходов электроэнергии потребителями города Москва выявил несоответствие их нормальному закону распределения. У выборки значений отсутствует конечное математическое ожидание и дисперсия.

При исследовании распределения помесячных расходов электрической энергии между потребителями, произвели ранжирование всех элементов (потребителей) по величине расхода каждым потребителем электрической энергии за календарный месяц. График рангового распределения по параметру потребителей электрической энергии за январь 2004 года изображен на рис. 1. Количество элементов выборки изменяется в течение исследуемого периода (±3%) по причине постоянных процессов создания, ликвидации, объединения юридических лиц города Москва. Потребители, изменяющие общее количество элементов выборки, относятся к потребителям с малым расходом электроэнергии. При ранговом анализе они объединены в виртуальную касту элементов образующих распределение. Виртуальная каста элементов рангового распределения не оказывает влияния на его форму, а значит и на математическую модель, описывающую распределение. Математическое описание рангового распределения величины месячного расхода электроэнергии потребителей имеет вид математической модели гиперболического рангового Н-распределения по параметру (3).

Рис. 1. График рангового распределения величины месячного расхода электрической энергии потребителей за январь 2004 г.

Множество потребителей выборки (~70000) делает практически невозможным прогноз изменения электропотребления всего сообщества на основе изучения динамики электропотребления каждого члена выборки.

В работе выполнена классификация потребителей электроэнергии по признаку – виду хозяйственно-экономической деятельности. В результате классификации образовано первоначально 260 подгрупп, которые объединены в 32 группы, по которым в дальнейшем проводилось изучение динамики электропотребления за исследуемый период (табл.1).

Таблица 1

Пример формирования группы абонентов при классификации

| Номер группы | Наименование группы (сфера деятельности) | Наименование подгруппы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организации автомобильной сферы | автомобильные стоянки |
|  |  | гаражи |
|  |  | гаражные кооперативы |
|  |  | гск |
|  |  | автомойки |
|  |  | парковки |
|  |  | автосервисы |
|  |  | шиномонтажные сервисы |
|  |  | автомастерские |
|  |  | автозаправочные станции (АЗС) |

Продолжение табл. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| июнь | W = 297r-0,823 | W = 300r-0,810 | W = 305r-0,808 |
| июль | W = 313r-0,853 | W = 315r-0,838 | W = 311r-0,822 |
| август | W = 321r-0,855 | W = 327r-0,841 | W = 320r-0,827 |
| сентябрь | W = 320r-0,835 | W = 323r-0,823 |  |
| октябрь | W = 337r-0,804 | W = 335r-0,788 |  |
| ноябрь | W = 347r-0,782 | W = 354r-0,776 |  |
| декабрь | W = 360r-0,784 | W = 371r-0,778 |  |

Гиперболическое ранговое Н-распределение по параметру групп потребителей электрической энергии г. Москва, описываемое формулой (5), характеризуется двумя характеристическими показателями W1 и β. Графики изменения W1 и β представлены на рис.3, 4.

Рис. 3. График изменения характеристического показателя W1 на протяжении периода

январь 2004 – август 2006 гг.

Рис. 4. График изменения характеристического показателя β на протяжении периода

январь 2004 – август 2006 гг.

Динамика изменения показателя W1 за отчетный период отражает наличие циклов. Цикличность изменения величины расхода электроэнергии группой потребителей с первым рангом (Крупные промышленные предприятия) объясняется зависимостью энергоемкости производственного процесса от сезонных колебаний. Помимо цикличности наблюдается наличие функциональной зависимости, отображающей постепенный рост величины расхода электроэнергии группой потребителей с первым рангом за рассматриваемый период.

Динамика изменения показателя β за рассматриваемый период также характеризуется наличием сезонных колебаний. Перераспределение рангов между группами потребителей в разные времена года приводит к изменению формы кривой гиперболического рангового распределения и, как следствие, к изменению показателя β. В целом диапазон изменения показателя β составляет 15,43 % (0,741–0,855). Исследование сезонных колебаний значений рангового показателя рангового распределения показало, что наибольшее влияние на сезонные изменения оказывают погодные условия (летом ранговый показатель выше, чем зимой) и временные сезонные ограничения. Летом значение β находится в диапазоне 0,81-0,855, а зимой 0,74-0,79. Значения показателя β за аналогичные месяца изменяются  в пределах 1-1,5 %, что позволяет сделать вывод об устойчивости структуры ценоза, состоящего из групп потребителей электроэнергии региона. Помимо цикличности выявлено наличие функциональной зависимости, отображающей изменение величины показателя β за рассматриваемый период (январь 2004 – август 2006 гг.). При определении выраженной тенденции изменения показателя β делается вывод о переходе к новым устойчивым соотношениям крупное-среднее-мелкое групп потребителей по величине расхода электрической энергии.

В четвертой главе на основе выполненного анализа, моделирования статистических данных и выявленных ценологических закономерностей разработана методика прогнозирования помесячного расхода электроэнергии групп потребителей региона.

Для выбора функциональной зависимости, описывающей изменение во времени расхода электроэнергии каждой из групп потребителей, построены графические изображения динамики электропотребления групп (рис. 5, 6, 7).

Рис. 5. Графики ежемесячного изменения расхода электроэнергии каждой из групп потребителей с потреблением более 70 млн.кВт∙ч (2004-2006 гг.)

Прогнозирование структуры помесячного распределения объема электроэнергии между группами потребителей заключается в определении соотношения крупное-среднее-мелкое групп потребителей по величине электропотребления. Прогноз структуры выполнили, используя динамику первого рода, определив форму гиперболического рангового Н-распределения на период прогноза. Динамика первого рода рангового распределения групп потребителей электроэнергии описывается формулой (4).

Для формирования закономерностей динамики первого рода W(r,t) был выполнен анализ зависимостей W1=f(t) и β=f(t), который показал цикличность и наличие трендов в изменении расхода электроэнергии группой потребителей (Крупные промышленные предприятия), а также характеристического показателя структуры гиперболического рангового Н-распределения по параметру групп потребителей электрической энергии г. Москва (показатель β). В табл. 3 представлена математическая модель изменения W1=f(t), сформированная на основании анализа временного ряда.

Аналогично прогнозу помесячного расхода электроэнергии группами потребителей определили прогнозную модель β=f(t). Прогнозная модель показателя β=f(t)с учетом коэффициента сезонности описывается формулой

| β=-0,001⋅t+0,812⋅Iβ(t) | (6) |
| --- | --- |

где t – период прогноза; Iβ(t) – индекс сезонности соответствующего периода.

Динамика изменения показателя β, выраженная линейной моделью (6) характеризуется постоянным множителем перед переменной времени (периода) t. Данный множитель близок к нулевому значению, поэтому делается вывод об устойчивости структуры (крупное-среднее-мелкое) потребления электроэнергии группами потребителей, полученных в результате классификации.

Определив прогнозные модели показателей W1 и β, сформировали окончательный вид (4) прогнозной функции гиперболического рангового Н-распределения по параметру (расход электроэнергии) групп потребителей электрической энергии г. Москва на 2007 год. Расход электроэнергии совокупностью групп потребителей рассчитывается путем интегрирования прогнозной функции гиперболического рангового Н-распределения за период времени (календарный месяц) по всем рангам.

| W(t)=r=1r=nW1(t)rβ(t)=r=1r=n0,151·t+ 325,191·IW(t)r-0,001⋅t+0,812⋅Iβ(t), | (7) |
| --- | --- |

где r – ранг соответствующей группы; n – количество групп.

Прогноз величины месячного потребления электрической энергии выборки в целом на основе динамики первого рода рангового Н-распределения является достаточно точным. Использование динамики первого рода рангового Н-распределения при прогнозе расхода электрической энергии для конкретной группы потребителей возможно только в случае неизменности ранга данных групп и расположении эмпирических величин расхода электроэнергии на аппроксимирующей кривой гиперболического рангового Н-распределения. В действительности данное допущение дает значительную ошибку при прогнозе, так как не учитывается межгрупповые соотношения в расходах электроэнергии в течение рассматриваемого периода и практического не совпадения аппроксимирующей и эмпирической кривой рангового распределения. Поэтому, для более точного прогнозирования отдельных групп потребителей г. Москва использовано совмещение методов математической статистики (анализ временных рядов) и метод ценологического анализа - структурно-топологическую динамику.

Динамика второго рода в нашем случае представляет собой динамику изменения объема потребления электроэнергии каждой группы. Прогнозирование на основе структурно-топологической динамики – это прогнозирование траектории объема электропотребления каждой группы потребителей (табл. 3) и верификация прогноза путем анализа соответствия прогнозных значений расхода электроэнергии форме гиперболического рангового Н-распределения, полученной на основании динамики первого рода.

Графически динамика второго рода представлена в виде ранговой поверхности (рис. 8) для выделенных 32 групп потребителей за период фактического электропотребления (январь 2004–август 2006 гг.) и периода прогноза (сентябрь 2006–декабрь 2007 гг.).

Расход электроэнергии, млн. кВтч

Рис. 8. Поверхность гиперболического рангового Н-распределения

При помощи сформированных линейно-регрессионных моделей определены прогнозные величины помесячного расхода электроэнергии каждой группой, а значит и их ранги по величине электропотребления. Сумма прогнозных расходов электроэнергии равна прогнозной величине электропотребления всей выборки потребителей. Для установления адекватности произведенного прогноза расхода электрической энергии группами потребителей при помощи динамики первого рода выполнили аналогичные прогнозы на основе сформированных регрессионных моделей на 2006 г. с одной стороны как сумма прогнозных расходов электроэнергии каждой группой потребителей, с другой – на основе единой прогнозной модели для всех потребителей, относящихся к различным группам. Результаты прогноза расхода электроэнергии представлены в табл. 4.

Таблица 4

Показатели точности выполнения прогноза

| Год | Месяц | Фактический расход э/э, млн. кВтч | Прогнозные величины расхода электроэнергии потребителями выборки, млн. кВтч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Динамика первого рода | Отклонение прогноза от факта, % | модели временного ряда |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сумма прогнозов величины расхода каждой группы | Отклонение прогноза от факта, % | Прогноз суммарной величины расхода всех групп | Отклонение прогноза от факта, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4-3)/3 | 6 | 7=(6-3)/3 | 8 | 9=(8-3)/3 |
| 2006 | январь | 2 117,44 | 2 057,40 | -2,84% | 2 068,84 | -2,30% | 2 043,82 | -3,48% |
|  | февраль | 2 072,53 | 2 045,93 | -1,28% | 2 060,03 | -0,60% | 2 034,87 | -1,82% |
|  | март | 2 088,29 | 2 101,19 | 0,62% | 2 118,41 | 1,44% | 2 091,50 | 0,15% |
|  | апрель | 1 845,94 | 1 902,94 | 3,09% | 1 927,26 | 4,41% | 1 898,72 | 2,86% |
|  | май | 1 716,62 | 1 732,13 | 0,90% | 1 770,40 | 3,13% | 1 739,81 | 1,35% |
|  | июнь | 1 682,48 | 1 690,55 | 0,48% | 1 734,77 | 3,11% | 1 704,43 | 1,30% |
|  | июль | 1 680,33 | 1 684,69 | 0,26% | 1 733,18 | 3,15% | 1 701,82 | 1,28% |
|  | август | 1 708,39 | 1 727,26 | 1,10% | 1 774,59 | 3,87% | 1 742,88 | 2,02% |
| Среднее |  |  |  | 1,17% |  | 2,45% |  | 1,58% |

Сравнение точности прогнозирования расхода электрической энергии потребителями региона разными методами, представленное в табл. 4 позволило сделать вывод, о том, что, основываясь на принципах существования самоорганизации потребителей электрической энергии в процессе распределения ресурса (электроэнергии) для ведения хозяйственно-экономического вида деятельности можно наиболее точно определить динамику распределения данного ресурса между группами и выполнить прогноз расхода электроэнергии совокупностью потребителей региона.

При анализе структурно-топологической динамики выявили, что на протяжении трех лет значительный рост электропотребления наблюдается у группы потребителей - организации торговли. Основной причиной устойчивого увеличения электропотребления указанных групп является рост в экономике города за исследуемый период, на который наиболее динамично реагируют организации сферы торговли. У большинства выделенных в результате классификации, групп потребителей наблюдается устойчивый рост электропотребления за исследуемый период в диапазоне 5-10% вслед за развитием экономики города. Снижение или относительная устойчивость величины расхода электроэнергии отдельных групп связана с применением энергосберегающих программ, изменением технологий или оборудования для ведения основного вида деятельности. Например, группа потребителей – организации водоснабжения сократила расход электроэнергии в течение исследуемого периода за счет организации систем учета воды у конечного потребителя, экономии воды потребителями и замены оборудования станций перекачки воды на установки с меньшим расходом электроэнергии.

Анализ структурно-топологической динамики групп потребителей показывает наличие межгрупповых изменений рангов при сохранении устойчивости гиперболического рангового Н-распределения. Таким образом, выявлено свойство самоорганизации групп потребителей мегаполиса при распределении ограниченного ресурса – электрической энергии.

В результате проведенной работы сформирована методика прогнозирования расхода электрической энергии групп потребителей региона по месяцам на год вперед, которая состоит из следующих этапов:

- Сбор статистической информации о расходах электрической энергии совокупности потребителей региона, образующих систему элементов со слабыми связями между собой.

- Выделение сообщества элементов и составление перечня составляющих исследуемого сообщества.

- Классификация и деление потребителей на группы по принадлежности к виду хозяйственной деятельности.

- Моделирование структуры расхода электроэнергии групп потребителей гиперболическим ранговым Н–распределением.

- Математическое описание рангового распределения потребителей электроэнергии по величине расхода электроэнергии.

- Прогноз характеристических показателей функции гиперболического рангового Н–распределения на период прогноза.

- Анализ структурно–топологической динамики рангового распределения групп потребителей по величине расхода электрической энергии.

- Расчет прогноза помесячного расхода электрической энергии потребителей региона, используя математическую модель гиперболического рангового Н–распределения динамики первого рода.

Методика прогнозирования расхода электрической энергии группами потребителей региона представляет собой алгоритм действий и вычислений, который возможно реализовать посредством программного кода. Для автоматизации процедуры расчета при прогнозировании помесячного расхода электроэнергии потребителями создан программный продукт на языке Visual Basic for Applications (VBA).

В приложениях приведены результаты анализа статистического материала помесячных расходов электроэнергии потребителями г. Москвы, детализированная классификация групп и подгрупп потребителей, графики и модели кривых роста электропотребления для каждой из групп потребителей, результаты прогноза расхода электроэнергии группами потребителей, графики ранговых распределений прогнозных величин расхода электроэнергии групп потребителей, а также программный код программы прогнозирования помесячного расхода электрической энергии групп потребителей региона.

Основные выводы по работе:

- На основе помесячной динамики расхода электроэнергии сообщества предприятий, организаций и учреждений мегаполиса за 32 календарных периода и выборки около 70000 потребителей, выполнена классификация по признаку принадлежности к определенному виду деятельности, так что первоначально 260 подгрупп потребителей были сведены в 32 группы.

- Установлено, что потребители электрической энергии региона находятся в едином социально-экономическом пространстве под влиянием разнообразных